РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИРГЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Иргей ул. Клубная 6                                                      тел.(39557) 7-04-85

от ________________ г.       №   ___

«Об утверждении схемы теплоснабжения                                                                          Иргейского сельского поселения                                        ПРОЕКТ                                         Нижнеудинского района Иркутской области в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Иргейского муниципального образования  постановила:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Иргейского сельского поселения Нижнеудинского района Иркутской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иргейского муниципального образования № 81 от 25.10.2013 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Иргейского сельского поселения  Нижнеудинского района Иркутской области»

3. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Иргейского муниципального образования».

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Иргейского                                                                                                   муниципального образования                                           М. Г. Волошин

Утверждена

Постановлением администрации

Иргейского муниципального образования

Нижнеудинского  района Иркутской области

от ___________ № ____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИРГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Иргейского сельского поселения Нижнеудинского района  Иркутской области является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Общая характеристика сельского поселения

## Географическое положение

Иргейское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере граничит с Шебертинским сельским поселением, на востоке и юге – с Тулунским районом, на западе – с Худоеланским сельским поселением.

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 17689,3га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 157,464га, что составляет 0,89% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (55,672%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 156,117га, или 0,882% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 3408,7м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,4% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 15,4м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 1,897га, или 0,011% земель поселения. Транспорт занимает 0,251га. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 1,361га.

Перечень населенных пунктов Иргейского сельского поселения

(по состоянию на 01.01.2017 г.)

| №п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во домов всего | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Иргей | 124 | 335 |
| 2 | д. Виленск | 23 | 70 |
| 3 | д. Марга | 47 | 99 |
|  | ИТОГО: | 194 | 504 |

Климат территории - резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимум + 39˚С), наиболее низкая температура - в январе (-50˚С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 138 дней. Средняя продолжительность 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и августе.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

По количеству осадков территория муниципального образования входит в зону с преобладанием осадков в летнее - осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно.

В зимний период преобладают ветры северо–западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

.

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

1.Здание Дома культуры –  с. Иргей , ул.Клубная 7 отапливается при помощи

электричества (ТЕНы);

2.Помещения администрации Иргейского муниципального образования, сельской

библиотеки – с. Иргей , ул.Клубная 6 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

3.Здание Сельского клуба – д. Марга, ул. Центральная 2 отапливается при помощи

электричества (ТЕНы);

4.ФАП- ул. Центральная 21 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

5. МКУ «Иргейская средняя общеобразовательная школа», - с. Иргей ул. Школьная 4а – водяное отопление , электрокотельная- 0,4Гкал/час;

6.Здание магазина ИП Парьев Николай Николаевич с.Иргей ул.Клубная 6 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

7.Здание магазина И.П. Черкас Елена Александровна. с.Иргей ул.Новая 2/1,  имеет печное отопление, вид топлива дрова;

8.Здание магазина ИП Ладзи Денис Витальевич с.Иргей ул. Центральная 25 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

9.Здание магазина «Магазин №3» Шебертинское сельпо с. Иргей ул.Клубная 17 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

10.Здание магазина И.П. Чубарова Ирина Васильевна д.Марга ул. Центральная 10/2, отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

11.Здание магазина «Магазин №7» Шебертинское сельпо д. Виленск ул.Советская 17

имеет печное отопление , отапливается дровами.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами).

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании

локальных теплоисточников

Локальных теплоисточников на территории Иргейского МО нет

Жилищный фонд

Жилищный фонд Иргейского МО составил 10,4 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 10,4 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 2,93чел./га.

Жилищный фонд представлен, в большей степени, деревянными жилыми домами (см. таблицу 5).

Жилищный фонд по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 11,5%.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 10,4 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Иргейского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2017г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Виленск |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 | 1,730 |
| д. Марга |  | 40 | 40 |  | 4 | 4 |  | 44 | 1,922 |
| с. Иргей |  | 85 | 85 | 7 | 16 | 23 | 7 | 108 | 6,748 |
| Всего |  | 148 | 148 | 7 | 20 | 27 | 7 | 175 | 10,4 |
| % |  | 81,32 | 81,32 | 3,85 | 10,99 | 14,84 | 3,85 | 96,15 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Иргейского муниципального образования общей площадью жилья на 01.01.2017г составила 20,8 м²/чел., что немного выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участью в областных програмах в рамках которых предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

электроплитами – 100%;

водоснабжение  -- 2,7%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2017 г. в Иргейском муниципальном образовании действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: СОШ с. Иргей (численность учащихся на 1.01.2017г 56 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школе и клубах.

Здание школы имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального учреждения нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 5 магазинами (3 в с. Иргей, 1 в д. Виленск, 1 в д. Марга). Общая торговая площадь составляет 322м². Открытой сети общественного питания нет.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения Иргейского муниципального образования представлены муниципальными учреждениями. Село Иргей  на своей территории имеет  фельдшерско-акушерский пункт. Требует  особого внимания высокая степень износа здания фельдшерско-акушерского пункта. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Иргейского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В Иргейском муниципальном образовании действуют Дом культуры в с. Иргей на 150 посадочных мест и Сельский клуб (д. Марга) соответственно на 50 посадочных мест, библиотека в с. Иргей на 15000 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Иргейского МО практически все спортивные мероприятия проходят на базе МКОУ СОШ с. Иргей, где имеется спортзал общей площадью 154,9 кв. м., и на базе Дома культуры, где имеется спортзал площадью 216 кв. м.

Кроме того, для занятий спортом в с. Иргей имеется универсальная спортивная площадка.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Учреждения, оказывающие услуги финансирования отсутствуют.

Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как территория спортивных сооружений. В муниципальном образовании отсутствуют детские дошкольные учреждения, внешкольные учреждения, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, аптека, бассейн, рыночные комплексы, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные  школы, ФАПы, спортивные залы, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины, предприятия общественного питания и отделения связи.

- Раздел. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

2. Раздел. Баланс тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

3. Раздел. Перспективные балансы теплоносителя.

Подключение новых объектов (потребителей) к системе центрального теплоснабжения не предполагается.

4. Раздел. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При отсутствии положительных изменений экономического потенциала территории новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным.

## 5 . Раздел. Предложения по новому строительству и реконструкции

## тепловых сетей.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования не планируется.

6. Раздел. Перспективные топливные балансы.

Не востребованы.

7. Раздел. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не предусмотрены.

8. Раздел. Решение об определении единой

теплоснабжающей организации (организаций).

Единой теплоснабжающей организации на территории поселения нет.

9. Раздел. Решения о распределении тепловой

нагрузки между источниками тепловой энергии.

Отсутствуют.

## 10. Раздел. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.

## Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется.